## 灌溉水質監測點初驗115年3-4月不合格
農田水利署灌溉水質監測點初驗結果
高雄管理處 時間範圍：2026年3,4月
工作站	監測點編號	監測點名稱	X座標(TWD97)	Y座標(TWD97)	採樣日期	採樣狀況	氣候狀況	檢驗項目
					水溫 / °C	pH值	電導度 / μS/cm
大寮站	12001008	三隆排水支線	188768.770	2498756.420	2026/03/19	正常	晴	26.3	7.69	833
大寮站	12001012	林園圳中游(3支線)	188815.750	2491546.480	2026/03/19	正常	晴	27.7	7.63	770
大寮站	12001013	林園圳中游(4支線)	188290.770	2491529.480	2026/03/19	正常	晴	27.6	7.63	765
楠梓站	12006001	援中港圳取水口	176810.000	2513844.000	2026/03/10	正常	陰	23.3	7.06	833
楠梓站	12006003	援中港圳下游(九甲圍支線下游)	177191.000	2515521.000	2026/03/10	正常	陰	22.1	7.27	855
楠梓站	12006004	援中港第一支線中游	177095.810	2516118.330	2026/03/10	正常	陰	22	7.24	832
楠梓站	12006005	援中港第一支線下游	175002.970	2514886.420	2026/03/10	正常	陰	19.7	7.27	905
楠梓站	12006007	仕隆圳上游	177986.000	2514848.000	2026/03/10	正常	陰	20.4	7.31	850
楠梓站	12006008	仕隆圳下游(南溝支線下游)	178326.000	2516476.000	2026/03/10	正常	陰	23.2	7.33	831
楠梓站	12006011	仕隆圳中游(北溝支線仕隆圳12號抽水機旁)	178474.000	2517275.000	2026/03/10	正常	陰	22.7	7.28	814
阿蓮站	12009008	阿蓮二仁圳下游(南幹線下游)	181879.790	2530795.250	2026/03/11	正常	晴	23.5	8.81	1063
阿蓮站	12009009	阿蓮土庫排水下游(下坑抽水站)	178749.810	2528346.280	2026/03/11	正常	晴	23.1	8.44	3530
阿蓮站	12009010	阿蓮土庫排水中游(第4水門)	178577.790	2529681.290	2026/03/11	正常	晴	22.9	7.74	1408
阿蓮站	12009011	陷後坑埤上游(制水門)	177356.810	2528637.290	2026/03/18	正常	晴	25.8	8.06	2700
阿蓮站	12009016	老公掘圳(制水門)	179239.790	2527379.300	2026/03/11	正常	晴	23.4	8.38	877
阿蓮站	12009017	阿蓮土庫排水上游(新園抽水站)	178527.810	2530366.260	2026/03/11	正常	晴	23.2	8.29	1713
湖內站	12010004	湖內二仁圳幹線取水口	173093.000	2532910.000	2026/03/12	正常	晴	24.2	7.69	846
湖內站	12010005	湖內二仁圳幹線下游	171477.000	2533380.000	2026/03/12	正常	晴	23.9	7.74	844
湖內站	12010006	湖內二仁圳1支線下游	168430.000	2534670.000	2026/03/12	正常	晴	24.9	7.9	849
湖內站	12010007	湖內二仁圳2支線下游	171156.000	2532728.000	2026/03/12	正常	晴	24.5	8.03	848
湖內站	12010008	函口圳中游	169521.000	2532833.000	2026/03/04	正常	晴	24.9	7.76	983
湖內站	12010009	湖內二仁圳1支線10分線中游	168503.000	2534270.000	2026/03/12	正常	晴	24.9	7.91	857
湖內站	12010010	湖內二仁圳1支線中游	170948.000	2533676.000	2026/03/12	正常	晴	23.8	7.79	840
湖內站	12010011	二仁湖內灌區一輪大排(與函口圳匯流處)	171738.000	2533576.000	2026/03/04	正常	晴	23.9	7.92	945

## 灌溉水質監測點複驗115年3-4月不合格
農田水利署灌溉水質監測點複驗
高雄管理處 時間範圍：2026年3,4月
工作站	監測點編號	監測點名稱	X座標(TWD97)	Y座標(TWD97)	採樣日期	檢驗日期	水溫	pH值	導電度(EC)	懸浮固體(SS)	氯鹽(CL-)	硫酸鹽(SO42-)	氨氮(NH3-N)	鈣(Ca)	鎂(Mg)	鈉(Na)	銅(Cu)	鉛(Pb)	鎳(Ni)	鋅(Zn)	鎘(Cd)	總鉻(Cr)	砷(As)	汞(Hg)	碳酸根(CO32-)	碳酸氫根(HCO3-)	鈉吸著率(SAR)	殘餘碳酸鈉(RSC)	水質等級
					°C	-	μS/cm 25°C	mg/L					mgCaCO3/L		√meq/L	meq/L
					-	6.0-9.0	750	100	175	200	3	-	-	-	0.2	0.1	0.2	2	0.01	0.1	0.05	0.002	-	-	6	2.5
大寮站	12001011	林園圳取水口	189421.000	2495461.000	26/3/19	26/5/5	28	7.81	730	<1.2	17.3	104.3	3.8	93.55	21.19	29.61	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0027	ND	ND	288.8	0.72	<0.1	C2S1
大寮站	12001014	拷潭四號抽水機	188727.915	2498528.401	26/3/19	26/5/5	27.1	7.61	750	336	10.7	105.9	3.56	89.87	20.95	34.92	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0028	ND	ND	291	0.86	<0.1	C2S1
楠梓站	12006001	援中港圳取水口	176810.000	2513844.000	26/3/10	26/5/5	23.3	7.06	833	14	16.9	103.3	1.81	99.57	23.22	52.55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0033	0.0005	ND	216.8	1.23	<0.1	C3S1
楠梓站	12006007	仕隆圳上游	177986.000	2514848.000	26/3/10	26/5/5	20.4	7.31	850	5	5.6	105.7	0.76	101.04	24.03	54.54	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0018	ND	ND	228	1.27	<0.1	C3S1
岡山站	12008001	灣裡圳取水口(灣裡圳抽水站)	176724.820	2522348.320	26/3/11	26/5/5	25.1	7.45	儀器故障	12	204.9	103	0.69	96.53	29.1	85.18	ND	ND	ND	0.018	ND	ND	0.0032	ND	ND	301	1.95	<0.1	C4S1
岡山站	12008003	五甲尾溝上游(為隨1號機)	177911.200	2524165.600	26/3/11	26/5/5	25	8.21	儀器故障	19	324.9	129.2	0.81	86.96	28.61	109.33	ND	ND	ND	0.012	ND	ND	0.0071	ND	ND	271.8	2.6	<0.1	C4S1
岡山站	12008016	嘉興農地重劃區中排四	177364.000	2524947.000	26/3/11	26/5/5	25.1	7.8	儀器故障	36	194.9	116.3	0.97	84.74	28.91	74.93	ND	ND	ND	0.023	ND	ND	0.0028	ND	ND	235.9	1.79	<0.1	C3S1
阿蓮站	12009009	阿蓮土庫排水下游(下坑抽水站)	178749.810	2528346.280	26/3/11	26/5/5	23.1	8.44	3530	45	4223.7	84.9	13.43	92.8	43.62	452.73	ND	ND	ND	0.018	ND	ND	0.0221	ND	ND	100.7	9.71	<0.1	C4S3
阿蓮站	12009010	阿蓮土庫排水中游(第4水門)	178577.790	2529681.290	26/3/11	26/5/5	22.9	7.74	1408	16	206.4	67.4	24.66	82.39	34.57	126.64	ND	ND	ND	0.014	ND	ND	0.0011	ND	ND	391.8	2.95	<0.1	C3S1
阿蓮站	12009016	老公掘圳(制水門)	179239.790	2527379.300	26/3/11	26/5/5	23.4	8.38	877	7	15	99.8	0.18	85.27	22.7	49.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0075	ND	ND	273.1	1.23	<0.1	C3S1
阿蓮站	12009017	阿蓮土庫排水上游(新園抽水站)	178527.810	2530366.260	26/3/11	26/5/5	23.2	8.29	1713	10	166.5	150.2	25.05	95.84	42.15	148.56	ND	ND	ND	0.032	ND	ND	0.0145	ND	ND	513.8	3.18	0.2	C3S1
湖內站	12010004	湖內二仁圳幹線取水口	173093.000	2532910.000	26/3/12	26/5/5	24.2	7.69	846	20	57	110.5	0.51	79.77	27.33	56.78	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0071	ND	ND	264.2	1.4	<0.1	C3S1
湖內站	12010005	湖內二仁圳幹線下游	171477.000	2533380.000	26/3/12	26/5/5	23.9	7.74	844	11	85.3	108.6	0.38	79.39	27.27	57.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND	ND	256.3	1.41	<0.1	C3S1
湖內站	12010006	湖內二仁圳1支線下游	168430.000	2534670.000	26/3/12	26/5/5	24.9	7.9	849	36	56.4	110.3	0.15	80.9	28.21	60.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	ND	257.5	1.47	<0.1	C3S1
湖內站	12010008	函口圳中游	169521.000	2532833.000	26/3/4	26/5/5	24.9	7.76	983	20	60.9	91.3	0.69	91.02	32.48	71.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0114	ND	ND	323.5	1.63	<0.1	C3S1
湖內站	12010009	湖內二仁圳1支線10分線中游	168503.000	2534270.000	26/3/12	26/5/5	24.9	7.91	857	35	77	102.4	0.9	80.66	27.97	59.86	ND	ND	ND	0.036	ND	ND	ND	ND	ND	263.1	1.46	<0.1	C3S1
湖內站	12010010	湖內二仁圳1支線中游	170948.000	2533676.000	26/3/12	26/5/5	23.8	7.79	840	11	5.7	112.4	0.22	80.43	27.55	57.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0073	ND	ND	251.9	1.41	<0.1	C3S1
湖內站	12010011	二仁湖內灌區一輪大排(與函口圳匯流處)	171738.000	2533576.000	26/3/4	26/5/5	23.9	7.92	945	4	4.9	90.6	0.38	89.5	33.16	69.97	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0183	ND	ND	304.5	1.6	<0.1	C3S1
旗山站	12011002	旗山圳二幹線	198409.000	2536554.000	26/3/11	26/5/5	24.6	8.16	550	11	5.1	218.8	0.03	52.32	21.3	32.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	182.5	0.95	<0.1	C2S1
中壇站	12012011	獅子頭圳2幹線3支線下游	200362.680	2531517.260	26/3/18	26/5/5	23.8	7.94	557	68	11.4	106.8	17.92	81.11	20.93	26.96	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	0.0004	ND	194.8	0.69	<0.1	C2S1
吉洋站	12014012	獅子頭圳1幹線2支線中游(4號電動制水門)	200967.285	2527149.341	26/3/9	26/5/5	23.3	7.45	506	240	11.9	120.5	1.13	98.75	20.5	25.87	ND	ND	ND	0.027	ND	ND	0.0036	ND	ND	150	0.62	<0.1	C2S1
吉洋站	12014013	獅子頭圳1幹線3支線中游（5號電動制水門/吉和橋）	200687.000	2528374.000	26/3/9	26/5/5	23.4	7.49	505	340	4	126.4	0.32	91.18	20.34	24.88	ND	ND	ND	0.022	ND	ND	0.0035	ND	ND	153.4	0.61	<0.1	C2S1