## 灌溉水質監測點114年3-4月初驗不合格清單
農田水利署灌溉水質監測點初驗結果報表
高雄管理處 時間範圍：2025年3,4月
工作站	監測點編號	監測點名稱	X 座標(TWD97)	Y 座標(TWD97)	採樣日期	採樣狀況	氣候狀況	檢驗項目
					水溫 / °C	pH值	電導度 / μS/cm
大寮站	12001005	大寮圳排水支線	190012.760	2501250.410	2025/03/06	正常	晴	24.3	7.45	854
大寮站	12001008	三隆排水支線	188768.770	2498756.420	2025/03/06	正常	晴	22.5	7.74	821
大寮站	12001012	林園圳中游(3支線)	188815.750	2491546.480	2025/03/06	正常	晴	23.9	7.54	774
大寮站	12001013	林園圳中游(4支線)	188290.770	2491529.480	2025/03/06	正常	晴	23.8	7.55	775
大寮站	12001014	拷潭四號抽水機	188727.915	2498528.401	2025/03/06	正常	晴	23.5	7.73	971
楠梓站	12006001	援中港圳取水口	176810.000	2513844.000	2025/03/04	正常	晴	26.5	7.57	837
楠梓站	12006003	援中港圳下游(九甲圍支線下游)	177191.000	2515521.000	2025/03/04	正常	晴	26	7.55	817
楠梓站	12006004	援中港第一支線中游	177095.810	2516118.330	2025/03/04	正常	晴	26.1	7.51	820
楠梓站	12006005	援中港第一支線下游	175002.970	2514886.420	2025/03/04	正常	晴	26.4	7.45	896
楠梓站	12006007	仕隆圳上游	177986.000	2514848.000	2025/03/04	正常	晴	25.9	7.6	873
楠梓站	12006008	仕隆圳下游(南溝支線下游)	178326.000	2516476.000	2025/03/04	正常	晴	25.7	7.56	866
楠梓站	12006011	仕隆圳中游(北溝支線仕隆圳12號抽水機旁)	178474.000	2517275.000	2025/03/04	正常	晴	25.9	7.53	860
岡山站	12008001	灣裡圳取水口(灣裡圳抽水站)	176724.820	2522348.320	2025/03/06	正常	晴	24.9	7.58	892
岡山站	12008002	灣裡圳下游	175898.800	2523153.310	2025/03/06	正常	晴	24.8	7.6	890
岡山站	12008003	五甲尾溝上游(為隨1號機)	177911.200	2524165.600	2025/03/06	正常	晴	24.3	8.55	1049
阿蓮站	12009010	阿蓮土庫排水中游(第4水門)	178577.790	2529681.290	2025/03/05	正常	晴	25.5	7.61	1007
阿蓮站	12009016	老公掘圳(制水門)	179239.790	2527379.300	2025/03/05	正常	晴	28.7	8.67	845
阿蓮站	12009017	阿蓮土庫排水上游(新園抽水站)	178527.810	2530366.260	2025/03/05	正常	晴	25.8	7.64	819
湖內站	12010004	湖內二仁圳幹線取水口	173093.000	2532910.000	2025/03/05	正常	晴	25.8	7.45	819
湖內站	12010005	湖內二仁圳幹線下游	171477.000	2533380.000	2025/03/05	正常	晴	25.9	7.69	820
湖內站	12010006	湖內二仁圳1支線下游	168430.000	2534670.000	2025/03/05	正常	晴	25.8	7.83	828
湖內站	12010007	湖內二仁圳2支線下游	171156.000	2532728.000	2025/03/05	正常	晴	25.7	7.81	827
湖內站	12010009	湖內二仁圳1支線10分線中游	168503.000	2534270.000	2025/03/05	正常	晴	25.4	7.81	818
湖內站	12010010	湖內二仁圳1支線中游	170948.000	2533676.000	2025/03/05	正常	晴	26	7.72	824
湖內站	12010011	二仁湖內灌區一輪大排(與函口圳匯流處)	171738.000	2533576.000	2025/03/11	正常	晴	21.2	7.45	910

## 灌溉水質監測點114年3-4月複驗不合格清單
農田水利署灌溉水質監測點複驗
高雄管理處 時間範圍：2025年3,4月
工作站	監測點編號	監測點名稱	X 座標(TWD97)	Y 座標(TWD97)	採樣日期	水溫	pH值	導電度(EC)	懸浮固體(SS)	氯鹽(CL-)	硫酸鹽(SO42-)	氨氮(NH3-N)	鈣(Ca)	鎂(Mg)	鈉(Na)	銅(Cu)	鉛(Pb)	鎳(Ni)	鋅(Zn)	鎘(Cd)	總鉻(Cr)	碳酸根(CO32-)	碳酸氫根(HCO3-)	鈉吸著率(SAR)	殘餘碳酸鈉(RSC)
					°C	-	μS/cm 25°C	mg/L					mgCaCO3/L		√meq/L	meq/L
					-	6.0-9.0	750	100	175	200	3	-	-	-	0.2	0.1	0.2	2	0.01	0.1	-	-	6	2.5
大寮站	12001011	林園圳取水口	189421.000	2495461.000	2025/3/6	23.9	7.47	735	25	24.3	42.2	5.4	99.55	24.39	37.45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	68.5	0.87	<0.1
大寮站	12001014	拷潭四號抽水機	188727.915	2498528.401	2025/3/6	23.5	7.73	971	10	29.5	77.9	5.3	137.35	34.74	48.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	94.9	0.96	<0.1
楠梓站	12006001	援中港圳取水口	176810.000	2513844.000	2025/3/4	26.5	7.57	837	<1.2	52.1	38.2	3.69	100.79	23.56	54.63	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	70.3	1.27	<0.1
楠梓站	12006007	仕隆圳上游	177986.000	2514848.000	2025/3/4	25.9	7.6	873	<1.2	57.1	158.3	1.97	100.5	23.71	55.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	67.7	1.29	<0.1
岡山站	12008001	灣裡圳取水口(灣裡圳抽水站)	176724.820	2522348.320	2025/3/6	24.9	7.58	892	<1.2	64.1	39.3	6.91	107.15	30.76	74.34	ND	ND	ND	0.035	ND	ND	ND	84.4	1.63	<0.1
岡山站	12008003	五甲尾溝上游(為隨1號機)	177911.200	2524165.600	2025/3/6	24.3	8.55	1049	13	166	32.9	6.22	83.72	29.05	123.25	ND	ND	ND	0.034	ND	ND	ND	56.2	2.96	<0.1
岡山站	12008016	嘉興農地重劃區中排四	177364.000	2524947.000	2025/3/6	24.1	7.98	704	31	62.1	30	3.67	75.72	24.97	65.68	ND	ND	ND	0.045	ND	0.011	ND	59.8	1.67	<0.1
阿蓮站	12009003	田厝支線下游	180024.780	2527292.290	2025/3/5	27.5	7.97	532	<1.2	15.7	34.9	3.78	77.26	21.46	33.4	ND	ND	ND	0.051	ND	ND	ND	46.6	0.87	<0.1
阿蓮站	12009010	阿蓮土庫排水中游(第4水門)	178577.790	2529681.290	2025/3/5	25.5	7.61	1007	9	103.7	42.8	28.56	72.71	30.95	94.32	ND	ND	ND	0.035	ND	ND	ND	82.6	2.33	<0.1
阿蓮站	12009016	老公掘圳(制水門)	179239.790	2527379.300	2025/3/5	28.7	8.67	845	4	75.8	33.5	8.13	91.14	22.01	52.96	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	69.4	1.29	<0.1
阿蓮站	12009017	阿蓮土庫排水上游(新園抽水站)	178527.810	2530366.260	2025/3/5	25.8	7.64	819	<1.2	58.2	41	21.47	68.82	28	66.35	ND	ND	ND	0.019	ND	ND	ND	61.5	1.7	<0.1
湖內站	12010004	湖內二仁圳幹線取水口	173093.000	2532910.000	2025/3/5	25.8	7.45	819	17	49.7	36.9	9.15	94.96	34.71	58.53	ND	ND	ND	0.014	ND	ND	ND	73.8	1.31	<0.1
湖內站	12010005	湖內二仁圳幹線下游	171477.000	2533380.000	2025/3/5	25.9	7.69	820	6	55.7	40.3	2.9	95.48	34.78	58.57	ND	ND	ND	0.02	ND	ND	ND	72.1	1.3	<0.1
湖內站	12010006	湖內二仁圳1支線下游	168430.000	2534670.000	2025/3/5	25.8	7.83	828	7	49.7	7.9	5.34	95.68	35.05	57.89	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	66.8	1.29	<0.1
湖內站	12010008	函口圳中游	169521.000	2532833.000	2025/3/11	22.8	7.25	735	17	37.7	41.3	4.9	85.71	30.47	54.01	ND	ND	ND	0.015	ND	ND	ND	69.4	1.28	<0.1
湖內站	12010009	湖內二仁圳1支線10分線中游	168503.000	2534270.000	2025/3/5	25.4	7.81	818	16	47.5	46.6	7.75	96.48	34.77	59.78	ND	ND	ND	0.02	ND	ND	ND	68.5	1.33	<0.1
湖內站	12010010	湖內二仁圳1支線中游	170948.000	2533676.000	2025/3/5	26	7.72	824	5	47.1	40.1	6.04	97.58	35.06	59.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	66.8	1.31	<0.1
湖內站	12010011	二仁湖內灌區一輪大排(與函口圳匯流處)	171738.000	2533576.000	2025/3/11	21.2	7.45	910	19	58.6	33.6	10.6	98.62	37.95	65.77	ND	ND	ND	0.015	ND	ND	ND	81.7	1.43	<0.1
月眉站	12013006	十張犁圳上游	204821.470	2546870.420	2025/3/7	21.4	8.31	471	112	3.5	39.1	0.01	65.64	22.14	30.93	ND	ND	ND	0.01	ND	ND	ND	47.4	0.84	<0.1
月眉站	12013008	五里埔圳上游	213085.610	2561219.260	2025/3/7	19.5	8.3	572	373	2.8	108.3	0.02	67.15	23.04	64.71	ND	ND	ND	0.031	ND	ND	ND	58	1.74	<0.1
吉洋站	12014003	獅子頭圳1幹線1支線取水口	201348.231	2526492.025	2025/3/5	25.8	7.72	478	105	5.1	33.2	0.01	82.56	19.38	20.94	ND	ND	ND	0.01	ND	ND	ND	52.7	0.54	<0.1
吉洋站	12014012	獅子頭圳1幹線2支線中游(4號電動制水門)	200967.285	2527149.341	2025/3/5	25.9	7.75	472	160	4.5	51	0.01	83.82	19.67	21.86	ND	ND	ND	0.01	ND	ND	ND	48.3	0.56	<0.1
吉洋站	12014013	獅子頭圳1幹線3支線中游（5號電動制水門/吉和橋）	200687.000	2528374.000	2025/3/5	25.9	7.93	486	156	5	41	0.01	83.32	19.37	21.82	ND	ND	ND	0.016	ND	ND	ND	51.8	0.56	<0.1