消防安全設備會勘證明文件清單
本表採A3格式
Fire safety equipments inspection approval documents punch list
建照日期: 年 月 日/Construction certificate issued date: _______year______ month______ day
建照號碼: [ ]高市工建築字第 號
Construction certificate issued No._______ Kaohsiung city construction serial NO.________
建築物地點: 高雄市 區	路[街]	　　號	樓
Construction building location : kaohsiung city_______ dist._______ Road(st.) No.______ Floor____
會勘日期: 月 日 複查日期: 月 日/1st inspection date: month day；2nd inspection date: month day
消 防 安 全 設 備 品 目/ / Fire safety equipments/ item					國內製品審核認可証明			出廠證明/manufacture origin		國外進口審核認可證明		進口報單/certificate of import inspection		數量/quantity
					商品檢驗局檢驗核可證		消防署審核認可書			商品檢驗局檢驗核可證	消防署審核認可書
	滅火設備/Fire extinguishing equipments	★	滅火器/Fire extinguisher
		■	消防加壓送水裝置fire pump devices	消防幫浦/fire hydrant pump
				採水幫浦/fire truck water pump
				泡沫幫浦/foam pump
				撒水幫浦/sprinkler pump
				其他幫浦/other pump
		★	水帶及快速接頭fire hose/quick connector
		★	密閉型撒水頭/close sprinkler head
		■	水霧噴頭/spray head
			開放式撒水頭/open sprinkler
		★	側牆式撒水頭/side-wall sprinkler
		★	流水檢知裝置/alarm check valve
		★	消防一齊開放閥/fire deluge valve
			第二種消防栓皮管及瞄子/type II hydrant hose and aimer
		★	泡沫頭/foam head
			比例混合器/proportioner
		■	泡沫原液/foam liquid
			泡沫原液槽/foam tank
		■	潔淨藥劑自動滅火設備/clean agent extinguishing system
			二氧化碳滅火設備/carbon dioxide extinguishing system
			乾粉滅火設備/Dry chemical extinguishing system

	警報設備/Fire alarm equipments	★	火警受信總機/Fire control panel
		★	火警發信機/manual station
		★	火警標示燈/fire indicate light
		★	火警警鈴/fire alarm bell
		★	偵煙探測器（ ）型/Smoke detector
		★	差動探測器（ ）型/rate-of-rise heat detector
		★	定溫探測器（ ）型/fixed temp. heat detector
		★	火焰探測器/flame detector
		★	光電式分離型探測器/photosmoke beam detector
		★	( )住宅用火災警報器/residential fire alarms
		■	簡易自動滅火設備/simple automatic fire extinguishing equipments
		■	瓦斯漏氣檢知器/gas leaking detector
		★	緊急廣播揚聲器/speaker
		■	緊急廣播擴音機/emergency broadcast amplifer
		★	119火災通報裝置/119 fire notification device
		★	防災監控系統綜合操作裝置/Disaster monitoring and controlling system.

	避難逃生設備/Evacuation equipment	★	出口標示燈/emergency exit light
		★	避難方向指示燈/escape light
		★	金屬製避難梯/escape ladder
		★	緩降機/slowing down escapement
		■	救助袋/sliding down bag
		★	緊急照明燈/Emergency light

	消防搶救上必要設備/Necessary equipments for fire rescue		進風（排）煙機/desmoke ducting system device
		■	蓄電池設備/battery device
		■	發電機設備/generator device
		■	耐熱電纜/heat-resistant cables
		■	耐燃電纜/flame-retardant cables
		■	洩波同軸電纜/leaky coaxial cable
			同軸電纜/coaxial cable
			防震軟管/flexible hose

	其他/Other		配管、一般電線
			涉及消防之防火門窗及室內裝修材料等

1			消防安全設備圖說影本copy of fire safety equipment drawings			業 者（起造人或申請人） 簽 章owner signature			消防設備師或暫行監造人員簽章				消防設備師士或暫行裝置人員簽章
2			緊急電源設置性能簽證報告emergency power source device function and operation report

備註Remarks	1.消防安全設備配(管)線材質，應由業者（起造人或申請人）及監造人自行負責。 / 2.防安全設備證明文件應於申請會勘前檢齊本清單各項證明文件，經業主及監造人（消防設備師或暫行監造人員）簽核後逕送本局辦理。 / 3.現場消防安全設備經勘驗合格後，有關消防安全設備之保管及點交，非屬本局權責，係由業者（起造人或申請人）及監造人自行負責。 / 4.有關消防專用蓄水池及水系統滅火設備之有效水量（底閥高度、水池旁通管規格及數量）容量大小，應由業者（起造人或申請人）及監造人自行負責。 / 5.★公告應實施認可之消防機具器材及設備如下： / 機械類：滅火器、滅火器用滅火藥劑、消防水帶用快速接頭、密閉式撒水頭、泡沫噴頭、一齊開放閥、流水檢知裝置、消防用水帶、消防幫浦、緩降機、金屬製避難梯等品目。電氣類：火警受信總機、火警探測器、住宅用火災警報器、火警發信機、火警警鈴、火警標示燈、火警中繼器、緊急廣播設備用揚聲器、119火災通報裝置、出口標示燈、避難方向指示燈、緊急照明燈、耐熱電線電纜、耐燃電纜等品目。 / 自主認定類：防災監控系統綜合操作裝置 / 6.■消防安全設備審核認可品目如下：性能式煙控設計、潔淨藥劑自動滅火設備、氣密測試設備、放水型撒水頭自動撒水設備、空氣取樣式偵煙探測設備、蓄電池設備、水霧噴頭、泡沫原液、緊急廣播設備、瓦斯漏氣檢知器、救助袋、洩波同軸電纜、簡易自動滅火設備、消防用緊急發電機組、柴油引擎消防幫浦、礦物絕緣耐燃電纜、耐火型匯流排、可撓式軟管、合成樹脂管、防火排煙風管、耐燃保護裝置等