《消防安全設備檢修申報書》

場 所 名 稱 : 場 所 地 址 : 管 理 權 人 : 電 話 :

場 所 類 別 ： 申 報 項 目 ： 外觀檢查、性能檢查 申 報 年 度 ： 年上半年度下半年度全年度 申 報 日 期 ： 民國 年 月 日

消防安全設備檢修申報書目錄

一、附表

消防安全設備檢修申報表                                3

消防安全設備檢修報告書                                4

消防安全設備改善計畫書                                5

消防安全設備種類及數量表                              6

二、消防安全設備檢查表

滅火器檢查表                                          7

□室內消防栓檢查表

□室外消防栓檢查表

□自動撒水設備檢查表

□水霧滅火設備檢查表

□泡沫滅火設備檢查表

□二氧化碳滅火設備檢查表

□火警自動警報設備檢查表

□瓦斯漏氣火警自動警報設備檢查表

□緊急廣播設備檢查表

□一一九火災通報裝置

標示設備檢查表

□避難器具檢查表

緊急照明設備檢查表

□連結送水管檢查表

□消防專用蓄水池檢查表

□排煙設備檢查表

□無線電通信輔助設備檢查表

□緊急電源插座檢查表

□配線檢查表

三、設備平面圖

消防安全設備配置圖

四、證件及證書

建築物使用執照資料

□商工登記資料

管理權人身分證影本___________________________________

□專業機構合格證書影本

□消防設備士證書、複訓證明、身分證影本

消 防 安 全 設 備 檢 修 申 報 表

| 管理權人 |  | 姓 名 |  | 身分證明 文件字號 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出生日期 |  |  |
|  |  | 通 訊 處 |  |  |  |  |
|  |  | 戶 籍 地 |  |  |  |  |
|  |  | 電 話 |  |  |  |  |
| 申 報 場所概要 |  | 樓 層 別 |  | 樓地板面積 |  |  |
|  |  | 使用執照用途 |  | 實 際 用 途 |  |  |
|  |  | 使用執照字號 |  | 統一編號 |  |  |
|  |  | 場所名稱 |  | 構 造 |  | RC |
|  |  | 地 址 | 高雄市 |  |  |  |
| 檢修機構或人員 | 檢修機構 | 名 稱 |  | 合格證書字號 |  |  |
|  |  | 通 訊 處 |  |  |  |  |
|  |  | 負 責 人 |  | 身分證明 文件字號 |  |  |
|  |  | 戶 籍 地 |  |  |  |  |
|  |  | 出生日期 |  | 電 話 |  |  |
|  | 檢修人員 | 姓 名 |  | 證 書 字 號 |  |  |
|  |  |  |  | 身分證明 文件字號 |  |  |
|  |  | 出生日期 |  | 電 話 |  |  |
|  |  | 戶 籍 地 |  |  |  |  |
|  |  | 通 訊 處 |  |  |  |  |
|  | 檢修人員 | 姓 名 |  | 證 書 字 號 |  |  |
|  |  |  |  | 身分證明 文件字號 |  |  |
|  |  | 出生日期 |  | 電 話 |  |  |
|  |  | 戶 籍 地 |  |  |  |  |
|  |  | 通 訊 處 |  |  |  |  |
|  | 管理權人(自行辦理者，於右列處進行勾選) |  | ■(管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。) |  |  |  |
| 本 次 檢 查 日 期 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |
| 前 次 檢 查 日 期 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |
| 申 報 日 期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 管 理 權 人 （簽章） |  |  |  |  |  |  |

消 防 安 全 設 備 檢 修 報 告 書

| 場所概要 |  | 樓 層 別 |  |  | 樓地板面積 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 使用執照用途 |  |  | 實 際 用 途 |  |
|  |  | 場所名稱 |  |  | 構 造 |  |
|  |  | 地 址 |  |  |  |  |
|  |  | 使用執照字號 |  |  | 統一編號 |  |
| 管理權人 |  | 姓 名 |  |  | 身分證明文件字號 |  |
|  |  |  |  |  | 出生日期 |  |
|  |  | 通 訊 處 |  |  |  |  |
|  |  | 戶 籍 地 |  |  |  |  |
|  |  | 電 話 | (O)： (H)： |  |  |  |
| 檢修機構或人員 | 檢修機構 | 名 稱 |  |  | 合格證書字號 |  |
|  |  | 通 訊 處 |  |  |  |  |
|  |  | 負 責 人 |  |  | 身分證明 文件字號 |  |
|  |  | 戶 籍 地 |  |  |  |  |
|  |  | 出生日期 |  |  | 電 話 |  |
|  | 檢修人員 | 姓 名 |  |  | 證 書 字 號 |  |
|  |  |  |  |  | 身分證明 文件字號 |  |
|  |  | 出生日期 |  |  | 電 話 |  |
|  |  | 戶 籍 地 |  |  |  |  |
|  |  | 通 訊 處 |  |  |  |  |
|  | 檢修人員 | 姓 名 |  |  | 證 書 字 號 |  |
|  |  |  |  |  | 身分證明 文件字號 |  |
|  |  | 出生日期 |  |  | 電 話 |  |
|  |  | 戶 籍 地 |  |  |  |  |
|  |  | 通 訊 處 |  |  |  |  |
|  | 管理權人(自行辦理者，於右列處進行勾選) |  | ■ (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。) |  |  |  |
| 檢修項目 | 滅火設備 |  | ■ 滅火器 □室內消防栓設備 □室外消防栓設備 □自動撒水設備 □水霧滅火設備 □泡沫滅火設備 □惰性氣體滅火設備 □乾粉滅火設備 □海龍滅火設備 □簡易自動滅火設備 □鹵化烴滅火設備 |  |  |  |
|  | 警報設備 |  | □火警自動警報設備 □瓦斯漏氣火警自動警報設備 □緊急廣播設備 □一一九火災通報裝置 |  |  |  |
|  | 避難逃生設備 |  | ■標示設備 □避難器具 ■緊急照明設備 |  |  |  |
|  | 消防搶救上 之必要設備 |  | □連結送水管 □消防專用蓄水池 □排煙設備 □無線電通信輔助設備 □緊急電源插座 □防災監控系統綜 合操作裝置 |  |  |  |
|  | 其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目 |  | □冷卻撒水設備 □射水設備 □配線 |  |  |  |
|  | 前項設備檢查表共 4 頁。（如附件，不含本頁） |  |  |  |  |  |
| 檢查日期 |  |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
| 檢修機構或人員簽章 |  |  |  | （簽章） |  |  |

| 場所概要 | 樓 層 別 |  |  | 樓地板面積 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 使用執照用途 |  |  | 實際用途 |  |
|  | 場所名稱 |  |  | 構 造 |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  |
|  | 使用執照字號 |  |  | 統一編號 |  |
| 管理權人 | 姓 名 |  |  | 身分證明 文件字號 |  |
|  |  |  |  | 出生日期 |  |
|  | 通 訊 處 |  |  |  |  |
|  | 戶 籍 地 |  |  |  |  |
|  | 電 話 |  |  |  |  |
| 一、消防安全設備不符規定之項目及內容： 本場所之消防安全設備均合格。 合格不須附此表 二、採行改善措施： 三、預定完成期限： |  |  |  |  |  |
| 管理權人簽章 |  | ○○○ （簽章） |  |  |  |

消 防 安 全 設 備 改 善 計 畫 書

消防安全設備種類及數量表

| 樓層 數量 設備種類 | B1F | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | RF |  |  |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乾粉滅火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出口標示燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避難方向指示燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急照明燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：

1.本表應依檢修場所實際設置之消防安全設備數量據實填寫。

2.本表之樓層別、消防安全設備種類如有不足，得依檢修場所之實際狀況予以增修。

| 滅 火 器 檢 查 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢 修 項 目 |  |  |  |  | 檢 修 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 處置措施 |  |  |
|  |  |  |  |  | 滅 火 器 的 種 別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 判定 | 不 良 狀 況 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A | B |  | C |  | D | E |  |  | F | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 觀 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 置 狀 況 |  | 設置數量 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設置場所 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設置間隔 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 適 用 性 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標 示 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滅 火 器 |  | 本體容器 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全插梢 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壓把(壓板) |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 護蓋(加壓式) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 皮 管 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噴嘴等 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壓力指示計 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壓力調整器 (輪架型) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全閥 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保持裝置 (掛勾或放置箱) |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 車輪(輪架型) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氣體導入管 (輪架型) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本體容器內筒 |  | 本體容器 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 內 筒 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液面指示 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滅火 藥劑 |  | 性 狀 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滅火藥劑量 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加壓用氣體容器 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壓把(壓板) |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮 管 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開閉式噴嘴等 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壓力指示計 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壓力調整器(輪架型) |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全閥 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封 板 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 墊 圈 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 虹吸管及氣體導入管 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 過濾網 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢 查 器 材 | 機器名稱 |  |  | 型 式 |  |  | 校正年月日 |  |  |  |  | 製造廠商 |  |  |  | 機器名稱 |  | 型 式 |  |  | 校正年月日 |  |  | 製造廠商 |
| 檢查日期 |  |  |  | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理權人 |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 身分證字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽章 | (簽章) |  |  |  |  |

備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E:水滅火器、F:強化液滅火器、G:大型滅火器。

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

| 標 示 設 備 檢 查 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢 修 項 目 |  |  |  |  |  |  |  | 檢 修 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 處置措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 種別、內容等情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 判定 | 不 良 狀 況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 避難口 |  |  |  | 走廊 |  |  |  | 通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 觀 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指示(標示）燈 |  | 緊急 電源 |  |  | 外 形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 有設需檢查 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 標 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 有設需檢查 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外箱 標示面 |  |  | 外 形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 有設需檢查 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 辨識障礙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 有設需檢查 |  |  |  |  |  |
|  |  | 光 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 有設需檢查 |  |  |  |  |  |
|  |  | 信號裝置 |  | 外 形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 結線接續 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 避難 指標 |  | 外 形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 有設需檢查 |  |  |  |  |  |
|  |  | 辨識障礙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 有設需檢查 |  |  |  |  |  |
|  |  | 採 光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 有設需檢查 |  |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 檢 查 開 關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 保 險 絲 類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 結 線 接 續 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 緊 急 電 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 信 號 裝 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測 定 機 器 | 機器名稱 |  |  |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 校正年月日 |  |  | 製造廠商 |  |  | 機器名稱 |  |  | 型 式 |  | 校正年月日 |  | 製造廠商 |
| 檢查日期 |  |  |  |  |  |  | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理權人 |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  | 身分證字號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽章 |  |  |  |  |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

| 緊 急 照 明 設 備 檢 查 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢 修 項 目 |  |  |  |  |  | 檢 修 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 處置措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 種別、容量等內容 |  |  |  |  | 判定 | 不 良 狀 況 |  |  |  |  |  |  |
| 外 觀 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊 急 電 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊 急 照明燈 |  |  | 外 形 |  |  | 白熾燈或PL或LED請管理權人查證據實填報 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 照明障礙 |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 光 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢 查 開 關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 險 絲 類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 線 接 續 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊 急 電 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 | 無需檢測照度附表免附。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢 查 器 材 | 機器名稱 |  |  |  | 型 式 |  | 校正年月日 | 製造廠商 |  | 機器名稱 |  |  |  | 型 式 |  | 校正年月日 |  | 製造廠商 |
| 檢查日期 |  |  |  |  | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理權人 |  | 姓名 |  |  |  |  | 身分證字號 |  |  |  |  |  | 簽章 |  |  |  |  |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

平面圖需標示長寬及面積(上圖為範例)

違建者免附

使用執照影本

公司、商業或有限合夥登記證明文件

(非營利事業場所、歇業或停業場所，免附)

管理權人身分證明文件影本

(背面)

管理權人身分證明文件影本

(正面)