附件四-自動切換開關(ATS)檢核表

| 檢核項目 | 檢核文件 | 檢附要件說明 | 文件是否齊備 | 參考文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 確認是否安裝 ATS | ATS 安裝佐證資料 | - ATS 購買證明、完工照片，需有廠牌/型號/序號，並可清楚辨識 ATS 安裝位置。 - 電氣承裝業或電機技師簽名簽章。 | □ 有 □ 無 |  |
| 確認 ATS 安裝安全性 | - 安裝廠商簽名或電機技師簽證 - 台電單線系統審迄圖 | - 依太陽光電設備申請流程，須先由台電公司審核電力單線系統 圖，並核發核發單線系統審迄圖。 - 申請人須於上述審企圖清楚標示 ATS 位置。 | □有 □無 |  |
| 認定是否為 【自發自用】 | 台電併聯函 | 依台電公司台電併聯函，確認售電模式是否屬「自發自用」或「自發自用餘電躉售」。 | □有 □無 |  |

備註：ATS 100 安培以下可由電氣承裝業或電機技師簽章，100 安培以上僅能由電機技師簽證。

表 1、ATS 佐證資料

| 申請人或機構 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設置地址與場所 |  |  |
| 廠牌 |  |  |
| 型號 |  |  |
| 序號 |  |  |
| 購買證明(例如：發票、收據) |  |  |
| 現場完工照片(請標註ATS並須可視或可辨別) |  |  |
| 申 請 人 簽 名 文 件 如 有 造 假 ， 願 負 一 切 法 律 責 任 |  | 安裝廠商及負責人簽章或電機技師簽證 文 件 如 有 造 假 ， 願 負 法 律 一 切 責 任 (備註：ATS 100 安培以下可由電氣承裝業或電機技師簽章，100安培以上僅能由電機技師簽證) |